PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE DE GUYANE

| ETAT MAJOR DE LA ZONE DE DEFENSE DE GUYANE | Le 15 janvier 2015 |
| --- | --- |
|  | FICHE Evénements des établissements scolaires de Macouria – décembre 2014 Synthèse des expertises menées et en cours. |
| N° / EMZD / ADJ |  |
| Affaire suivie par : LCL MALAGANNE |  |
| Tél : 05 94 39 45 61 |  |

Les services de secours ont du intervenir les 03, 09 et 11 décembre 2014 dans les établissements scolaires d’Edmé Courat et le collège Antoine-Sylvère-Félix pour des malaises touchant de nombreuses personnes (enfants et adultes) causée par un agent qui n’est pas identifié à ce jour.

Cette fiche récapitule les opérations de contrôle terminées ou en cours que les différents services ou experts ont diligenté.

I/ CONTRÔLE AIR :

| QUOI | QUI | COMMENT | DATE DE FIN | RESULTAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle atmosphérique initial | SDIS | Appareils de contrôle électroniques portables (spectrométrie de flamme, photoionisation…) | Effectués dans les salles de classes touchées les 03, 09 et 11 décembre 2014 | NEGATIF |
| Surveillance de la qualité de l’air en temps réel Résultats lus tous les jours entre 8 et 9h00 | Observatoire régional de l’air (ORA) | Station mobile implantée sur les deux établissements en cause pour un mois | A définir | Au 29 décembre : NEGATIF |
| Analyse fine de l’air | Observatoire régional de l’air (ORA) : COV + Phénols/ Crésols | Prélèvement par tubes passifs pour analyse fine en laboratoire (Italie) | 2 envois effectués (prélèvement les 10 et 11 décembre) | Résultats des prélèvements du 11 décembre : NEGATIF Présence de benzène dans des proportions faibles : BITUME ? En attente : résultats des 9 et 10 décembre. |

II/ CONTRÔLE SOL :

| QUOI | QUI | COMMENT | DATE DE FIN | RESULTATS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle qualité des sols et sous-sols | DEAL – CG – BRGM – SDIS : Pesticides, herbicides, hydrocarbures. | Contrôles visuels et olfactif + contrôle des rapports de géotechnie | Fouilles à la tractopelle effectuées à 4 m de profondeur dans le collège le 13 décembre 2014. | NEGATIF pas de matière organique en quantité suffisante pour provoquer un dégazage d’ampleur (grande poche souterraine) |
| Contrôle des sites industriels historiques (emplacements d’anciennes entreprises qui ont périclité) | BRGM – SDIS | Contrôles visuel + frottis sols avec appareillages électroniques portables | Effectué sur deux sites (ancienne entreprise de stockage de produits inflammables et agriculture) le 11 décembre | NEGATIF |

III/ CONTRÔLE EAU :

| QUOI | QUI | COMMENT | DATE DE FIN | RESULTATS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle eaux de surface | DEAL (Police de l’eau). Pesticides, COV, herbicides, phénols, hydrocarbures. | Prélèvements effectués dans les pripris avoisinants, bac de rétention et réseaux de canaux. 255 molécules recherchées. | Effectués le 11 décembre 2014. Analyse en cours chez Pasteur Cayenne. | NEGATIF PH de 6 (normal) Résultats définitifs du 09 janvier 2015 |
| Contrôle des réseaux d’assainissement et collecteurs (collège et voisinage) | SDIS – EPAG – SGDE - CG. | Contrôle par appareils électroniques portables | Effectués le 11 décembre | NEGATIF |
| Contrôle des eaux souterraines (nappe phréatique) | BRGM – DEAL – CG – SDIS Pesticides, COV, herbicides, phénols, hydrocarbures. | Prélèvements entre 3 et 4 mètres de profondeur (fouilles à la tractopelle). 272 molécules recherchées. | Fouilles à la tractopelle effectuées à 4 m de profondeur dans le collège le 13 décembre 2014. Analyses chez Pasteur Cayenne | Résultats complets définitifs à la mi janvier. PH de 6 (normal) |

IV/ RECHERCHE SANTE :

| QUOI | QUI | COMMENT | DATE DE FIN | RESULTATS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enquête épidémiologique, sanitaire et environnementale | ARS – INVS - CUMP | Enquête auprès des collégiens, voisinage, encadrements… (questionnaires, interrogatoires) | Semaine 52 | ACHEVE Cf rapport du 22 décembre 2014 |
| Enquête de voisinage | ARS – SAMU – SDIS – Forces de l’ordre - Municipalité | Porte à porte voisinage + médecine et phamacie de ville | Effectué les 03, 09 et 11 décembre. | NEGATIF Pas de suites médicales (pas de consultations, pas de 15 ou de 18) |

V/ CONTRÔLE DIVERS :

| QUOI | QUI | COMMENT | DATE DE FIN | RESULTATS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l’emploi des produits de nettoyage | SDIS | Interrogatoire des impliqués et contrôle des salles de classe du collège par frottis | 11 et 12 décembre 2014 | NEGATIF. Traces infinitésimales d’organo-souffrés : Traces produits d’entretien |
| Station d’épuration | Mairie, CACL | Contrôle de conformité, contrôle des évents et ventilation, fermeture des accès, contrôle des rejets |  | En cours, Mairie de Macouria |
| Contrôle visuel et sur plan des réseaux internes d’eaux usées et d’eau potable du collège. | CG | Expertise. Inspection à la réception des travaux. | 29 décembre 2014 | NEGATIF. Réseaux de type séparatif (EU/EP), gravitaires et étanches entre eux. |
| Contrôle des entreprises classées implantées dans le secteur. | DEAL – SDIS. | Contrôles des process de fabrication, de stockage ou de gestion de déchets sur site et contrôle de fuites ou de déversements. | Effectué le 11 décembre. Pour CBE, le 29 décembre (tél) et le 05 janvier. GCC, Abdoul, CBE et SGRB. | Cf rapport de la DEAL du 04 janvier NEGATIF |